Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕДОРОХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2017                                                                                                                              №  25

с. Больше-Дорохово

О мероприятиях по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования «Большедороховское сельское поселение» на 2017-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования «Большедороховское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание для МУП «Большедороховское ЖКХ» на разработку мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования «Большедороховское сельское поселение» на 2017- 2020 годы согласно приложению № 1.

2. Утвердить проект Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды системы водоснабжения МУП «Большедороховское ЖКХ» в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства на период 2017-2020, согласно приложению № 2.

3. Заместителю главы администрации по обеспечению безопасности и жизнедеятельности И.Н. Понкратьеву направить проект «Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды системы водоснабжения МУП «Большедороховское ЖКХ» в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства» на согласование начальнику территориального отдела УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в срок до 17.02.2017 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Большедороховского сельского поселения.

5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

(Глава администрации)                                                                                    В.П. Овсянников

Приложение № 1

к постановлению

Большедороховского сельского поселения

от 14.02.2017 № 25

Техническое задание

для МУП «Большедороховское ЖКХ» на разработку мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования «Большедороховское сельское поселение» на 2017- 2020 годы

1. Общие положения

1.1. Техническое задание для МУП «Большедороховское ЖКХ», для реализации мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории муниципального образования Большедороховское сельское поселение на 2017-2020 годы (далее по тексту соответственно – Техническое задание). Техническое задание разработано на основании:

- Земельного кодекса РФ;

- Градостроительного кодекса РФ;

- Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказа Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26 сентября 2001 года № 24 (с изм.от 28.06.2010 года).

2. Цели и задачи реализации мероприятий

2.1. Основная цель реализации мероприятий: выполнение комплекса мер, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи реализации мероприятий:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация намеченных мероприятий должна обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели

3.1. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

- по жесткости не более 7,0 мг/дм3

- по мутности не более 1,5 мг/дм3

4. Срок разработки намеченных мероприятий

4.1.Срок разработки мероприятий – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

5. Разработчик мероприятий

5.1.Разработчик мероприятий – МУП «Большедороховское ЖКХ»

6. Требования к разработке мероприятий

6.1. При разработке мероприятий необходимо:

- Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

- Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и до 1 июля очередного года согласовать его с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большедороховское сельское поселение на 2017 – 2020 годы».

- Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы:

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2. Источниками финансирования программы могут быть:

- собственные средства МУП «Большедороховское ЖКХ»,

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

6.3.В программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4.Координацию работ по программе осуществляет МУП «Большедороховское ЖКХ», и администрация муниципального образования Большедороховского сельского поселения.

6.5. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию программы в период ее срока действия.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Большедороховского сельского поселения или по инициативе МУП «Большедороховское ЖКХ».

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

принятие или внесение изменений в Программу «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большедороховское сельское поселение на 2017 - 2020 годы»;

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «Большедороховское ЖКХ», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе администрации муниципального образования Большедороховского сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

Приложение № 2

к постановлению Большедороховского

сельского поселения

от 14.02.2017 № 25

| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Начальник территориального отдела УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области _____________________________Е.П. Лабунец . |  | Глава Большедороховского сельского поселения ___________________В.П. Овсянников |

План мероприятий

по приведению качества питьевой воды системы водоснабжения МУП «Большедороховское ЖКХ» в соответствие

с установленными требованиями действующего законодательства на период 2017-2020 гг.

| № п/п | Населённый пункт | Наименование объекта | Виды работ | Стоимость | Сроки реализации | Источники финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Воронино-Яя | Водопроводная сеть | Замена водопроводной сети 1597 п/м с устройством колонок в количестве 13 шт. | 2,5 млн. руб. | 2019г. | Областной, местный бюджет | Бесперебойная подача воды в водопроводную сеть, уменьшение числа аварий, снижение потерь, повышение качества воды |
| 2 | д. Воронино-Яя | Водопроводная сеть | Устройство колодца для сброса воды из сети для её промывки; 1 шт. | 30 тыс. руб. | 2018г. | Местный бюджет | Повышение качества воды |
| 3 | д. Воронино-Яя | Водопроводная сеть | Текущий ремонт системы водоочистки | 35 тыс. руб. | 2017г. | Местный бюджет | Повышение качества воды в соответствии с нормами САН ПИН |
| 4 | с. Больше - Дорохово | Водонапорная башня | Строительство дополнительной водонапорной башни со скважиной | 1,6 млн. руб. | 2020г. | Областной, местный бюджет | Стабильное давление в водопроводной сети, повышение пропускной способности |
| 5 | с. Больше - Дорохово | Водопроводная сеть | Замена водопроводной сети 1343,5 п/м | 2,2 млн. руб. | 2018г. | Областной, местный бюджет | Снижение числа аварий, повышение качественного водоснабжения потребителей |
| 6 | с. Больше - Дорохово | Водонапорная башня | Установка станции очистки воды | 650 тыс. руб. | 2020г. | Областной, местный бюджет | Повышение качества воды в соответствии с нормами САН ПИН |
| 7 | с. Больше - Дорохово | Водопроводная сеть | Замена водопроводной сети из труб ПЭ 80 SDR 17 Ø110мм | 800 тыс. руб. | 2017г. | Областной, местный бюджет | Снижение числа аварий, повышение качества воды в соответствии с нормами САН ПИН |
| 8 | с. Больше - Дорохово | Локальная станция (павильонная) очистки питьевой воды | Устройство павильона с установкой станции локальной очистки питьевой воды | 100 тыс. руб. | 2017г. | Областной, местный бюджет | Повышение качества воды, доведение до соответствия нормам САН ПИН |

Разработал директор МУП «Большедороховское ЖКХ»                                                                С. Г. Филатов