АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                  АСИНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П Р Я Ж Е Н И Е

24.08.2010	№ 64

с. Больше-Дорохово

Об утверждении проектно-

сметной документации

1.Рассмотренная проектно-сметная документация по рабочему проекту «Наружные сети и сооружение водоснабжения, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение микрорайона «Западный», в д. Феоктистовка, Большедороховского сельского поселения, Асиновского района, Томской области в целом соответствует техническому заданию на проектирование. Технические решения рабочего проекта направлены на создание условий для строительства жилого микрорайона в д. Феоктистовка, Большедороховского сельского поселения..

2.Рабочий проект «Наружные сети и сооружение водоснабжения, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение микрорайона «Западный», в д. Феоктистовка, Большедороховского сельского поселения, Асиновского района, Томской области на основании экспертного заключения от 25.03.2010 № 70-1-5-0045-10.

УТВЕРДИТЬ:

Протяженность  водопровода, м                                                          331

Сметная стоимость в текущих ценах III кв. 2009 г., тыс. руб.          9007,896

в т.ч. СМР, тыс.руб.                                                                               9007,896

Глава Большедороховского сельского поселения                                   В. В. Казарин